## Slide 1: ونتیلاتور

## Slide 2
دستگاه Ventilator دستگاهی هست که عبور و خروج هوا را (جریان داخل ریه ها) برای بیماران دارای مشکل تنفسی میسر میکند.تنظیم اکسیژن در داخل ونتیلاتور توسط بلندر صورت میگیرد

## Slide 3: انواع ونتیلاتور
ونتیلاتور به دو دسته تقسیم میشود : حجمی و فشاری
ونتیلاتور فشاری خود به دو دسته تقسیم میشود:
الف.فشار منفی
ب. فشار مثبت
از نظر فشار منفی دستگاه چهار نوع وجود دارد:
1. محفظه ای 2. سینه ای یا سینه ای-شکمی 3. گهواره ای 4. کمربند شکمی
از نظر فشار مثبت دستگاه به چهار دسته تقسیم میشود:
1. فشار ثابت 2. زمان ثابت 3. حجم ثابت 4. فرکانس بالا

## Slide 4: انتخاب ونتیلاتور به عوامل زیر بستگی دارد:
شدت روند بیماری
طول مدت حمایت تهویه ای یا طول مدت استفاده
سطح هوشیاری بیمار
امکانات بیمارستان و ....

## Slide 5: تهویه با فشار مثبت
(حجم جاری مشخص شده بر روی دستگاه با فشاری که روی دستگاه مشخص شده وارد ریه بیمار میکند بعبارتی فشار در طول تهویه ثابت است)
تهویه با فشار مثبت دربیمارانی که بدلیل کاهش ظرفیت ریوی تحت ونتیلاتور قرار گرفته اند مثل بیماران ARDS مفید میباشد
در تهویه حجمی، حجم ثابت و متناسب با کمپلیانس ریوی (ظرفیت پذیرش ریوی) وارد ریه بیمار میشود
تهویه با فشار مثبت باعث افزایش فشار داخل توراکس شده وپرشدگی بطن وبرون ده قلبی را کاهش میدهد

## Slide 6: تهویه با فشار مثبت
تهویه با فشار مثبت باعث کاهش پرفیوژن کلیوی وکاهش برون ده ادراری میشود.
تهویه با فشار مثبت باعث کاهش پرفیوژن فوندوس معده و احتمال خونریزی معده را افزایش میدهد.
تهویه با فشار مثبت بر فشار داخل مغز(ICP) تاثیر میگذارد.
تهویه بافشار مثبت احتمال باروتروما وپنموتوراکس زیاد است.

## Slide 7: محل های مورد استفاده از دستگاه ونتیلاتور
CCU
ICU
NICU
اورژانس

## Slide 8
سایز لوله تراشه درخانمها 7-7/5، آقایان 8-8/5، درشرایط اورژانس از لوله شماره 8 استفاده کنید
لوله تراشه درخانمها روی شماره 19 درآقایان روی 21 فیکس شود چون تراشه خانمها کوتاهتراز آقایان هست هر هشت ساعت یک نفس عمیق وپرحجم با آمبو به بیمار زیر دستگاه داده شود تا میکرو آتلکتازی ایجاد نشودهیچوقت بیمار زیر دستگاه را از دستگاه جدا نکنید مگر در شرایط خاص، چون فشار مثبت ازبین میرود وبرقرای مجدد فشارمثبت توسط دستگاه امکان ایجاد باروتروما بیشتر میشود
هنگام گاواژ حتما کاف پرباشد وپوزیشن نیمه نشسته باشد
درصورت درصورت بالا نیامدن spo2 از fio2 استفاده نکنید بلکه peep را بالا ببرید چون مسمومیت با o2 خطرناک هست

## Slide 9
هنگام جداسازی از دستگاه((weaning) حتما برای کارکرد صحیح عضله دیاگرافم پوزیشن بیمار نیمه نشسته باشد ساکشن ترشحات فقط درصورت لزوم با دستکش استریل انجام میشود

## Slide 10
مد_حجمی ( Control): حجم درطول سیکل تنفس ثابت و مطابق با حجم حیاتی هست که روی ونتیلاتور ست کرده ایم اما فشار درطول سیکل تنفس متغیر است.
مد_فشاری Pressure Control)) : فشاری که برروی ونتیلاتور تنظیم میکنیم درطول سیکل تنفس ثابت است اما حجم متغیر است.
مد فشاری برای بیمارانی استفاده میشود که ظرفیت ریوی و الاسیته ریوی کاهش پیدا کرده و میخواهیم فشارمون یکنواخت باشه تا بارو_تروما ایجاد نشود مثل بیماران